## Sheet2
site | modAddresss | turbineName | tagName | type | RWmodle | meaning | var_name | bd_name | index | chinese_name | deviceType | hotOrcold | factor
4 | 17855 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV1输入电压 | Z02-NB21_PV1输入电压 | BBM | Z02-NB21_PV1输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17856 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV2输入电压 | Z02-NB21_PV2输入电压 | BBN | Z02-NB21_PV2输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17857 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV3输入电压 | Z02-NB21_PV3输入电压 | BBO | Z02-NB21_PV3输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17858 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV4输入电压 | Z02-NB21_PV4输入电压 | BBP | Z02-NB21_PV4输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17859 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV5输入电压 | Z02-NB21_PV5输入电压 | BBQ | Z02-NB21_PV5输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17860 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV6输入电压 | Z02-NB21_PV6输入电压 | BBR | Z02-NB21_PV6输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17861 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV7输入电压 | Z02-NB21_PV7输入电压 | BBS | Z02-NB21_PV7输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17862 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV8输入电压 | Z02-NB21_PV8输入电压 | BBT | Z02-NB21_PV8输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17863 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV9输入电压 | Z02-NB21_PV9输入电压 | BBU | Z02-NB21_PV9输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17864 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV10输入电压 | Z02-NB21_PV10输入电压 | BBV | Z02-NB21_PV10输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17865 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV11输入电压 | Z02-NB21_PV11输入电压 | BBW | Z02-NB21_PV11输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17866 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV12输入电压 | Z02-NB21_PV12输入电压 | BBX | Z02-NB21_PV12输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17867 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV13输入电压 | Z02-NB21_PV13输入电压 | BBY | Z02-NB21_PV13输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17868 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV14输入电压 | Z02-NB21_PV14输入电压 | BBZ | Z02-NB21_PV14输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17869 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV15输入电压 | Z02-NB21_PV15输入电压 | BCA | Z02-NB21_PV15输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17870 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV16输入电压 | Z02-NB21_PV16输入电压 | BCB | Z02-NB21_PV16输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17871 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV17输入电压 | Z02-NB21_PV17输入电压 | BCC | Z02-NB21_PV17输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17872 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV18输入电压 | Z02-NB21_PV18输入电压 | BCD | Z02-NB21_PV18输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17873 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV19输入电压 | Z02-NB21_PV19输入电压 | BCE | Z02-NB21_PV19输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17874 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV20输入电压 | Z02-NB21_PV20输入电压 | BCF | Z02-NB21_PV20输入电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17875 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV1输入电流 | Z02-NB21_PV1输入电流 | BCG | Z02-NB21_PV1输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17876 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV2输入电流 | Z02-NB21_PV2输入电流 | BCH | Z02-NB21_PV2输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17877 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV3输入电流 | Z02-NB21_PV3输入电流 | BCI | Z02-NB21_PV3输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17878 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV4输入电流 | Z02-NB21_PV4输入电流 | BCJ | Z02-NB21_PV4输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17879 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV5输入电流 | Z02-NB21_PV5输入电流 | BCK | Z02-NB21_PV5输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17880 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV6输入电流 | Z02-NB21_PV6输入电流 | BCL | Z02-NB21_PV6输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17881 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV7输入电流 | Z02-NB21_PV7输入电流 | BCM | Z02-NB21_PV7输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17882 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV8输入电流 | Z02-NB21_PV8输入电流 | BCN | Z02-NB21_PV8输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17883 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV9输入电流 | Z02-NB21_PV9输入电流 | BCO | Z02-NB21_PV9输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17884 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV10输入电流 | Z02-NB21_PV10输入电流 | BCP | Z02-NB21_PV10输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17885 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV11输入电流 | Z02-NB21_PV11输入电流 | BCQ | Z02-NB21_PV11输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17886 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV12输入电流 | Z02-NB21_PV12输入电流 | BCR | Z02-NB21_PV12输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17887 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV13输入电流 | Z02-NB21_PV13输入电流 | BCS | Z02-NB21_PV13输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17888 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV14输入电流 | Z02-NB21_PV14输入电流 | BCT | Z02-NB21_PV14输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17889 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV15输入电流 | Z02-NB21_PV15输入电流 | BCU | Z02-NB21_PV15输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17890 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV16输入电流 | Z02-NB21_PV16输入电流 | BCV | Z02-NB21_PV16输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17891 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV17输入电流 | Z02-NB21_PV17输入电流 | BCW | Z02-NB21_PV17输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17892 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV18输入电流 | Z02-NB21_PV18输入电流 | BCX | Z02-NB21_PV18输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17893 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV19输入电流 | Z02-NB21_PV19输入电流 | BCY | Z02-NB21_PV19输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17894 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_PV20输入电流 | Z02-NB21_PV20输入电流 | BCZ | Z02-NB21_PV20输入电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17895 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网AB线电压 | Z02-NB21_电网AB线电压 | BDA | Z02-NB21_电网AB线电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17896 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网BC线电压 | Z02-NB21_电网BC线电压 | BDB | Z02-NB21_电网BC线电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17897 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网CA线电压 | Z02-NB21_电网CA线电压 | BDC | Z02-NB21_电网CA线电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17898 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网A相电压 | Z02-NB21_电网A相电压 | BDD | Z02-NB21_电网A相电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17899 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网B相电压 | Z02-NB21_电网B相电压 | BDE | Z02-NB21_电网B相电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17900 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网C相电压 | Z02-NB21_电网C相电压 | BDF | Z02-NB21_电网C相电压 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17901 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网A相电流 | Z02-NB21_电网A相电流 | BDG | Z02-NB21_电网A相电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17902 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网B相电流 | Z02-NB21_电网B相电流 | BDH | Z02-NB21_电网B相电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17903 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网C相电流 | Z02-NB21_电网C相电流 | BDI | Z02-NB21_电网C相电流 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17904 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_电网频率 | Z02-NB21_电网频率 | BDJ | Z02-NB21_电网频率 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17905 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_有功功率 | Z02-NB21_有功功率 | BDK | Z02-NB21_有功功率 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17906 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_无功功率 | Z02-NB21_无功功率 | BDL | Z02-NB21_无功功率 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17907 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_功率因数 | Z02-NB21_功率因数 | BDM | Z02-NB21_功率因数 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17908 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_DC输入总功率 | Z02-NB21_DC输入总功率 | BDN | Z02-NB21_DC输入总功率 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17909 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_机内温度 | Z02-NB21_机内温度 | BDO | Z02-NB21_机内温度 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17910 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_逆变器效率 | Z02-NB21_逆变器效率 | BDP | Z02-NB21_逆变器效率 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17911 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_当天发电量 | Z02-NB21_当天发电量 | BDQ | Z02-NB21_当天发电量 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17912 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_总发电量 | Z02-NB21_总发电量 | BDR | Z02-NB21_总发电量 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17913 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_二氧化碳减排 | Z02-NB21_二氧化碳减排 | BDS | Z02-NB21_二氧化碳减排 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17914 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_逆变器运行状态 | Z02-NB21_逆变器运行状态 | BDT | Z02-NB21_逆变器运行状态 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17915 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_逆变器开机时间 | Z02-NB21_逆变器开机时间 | BDU | Z02-NB21_逆变器开机时间 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17916 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_逆变器关机时间 | Z02-NB21_逆变器关机时间 | BDV | Z02-NB21_逆变器关机时间 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17917 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_月发电量 | Z02-NB21_月发电量 | BDW | Z02-NB21_月发电量 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17918 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_年发电量 | Z02-NB21_年发电量 | BDX | Z02-NB21_年发电量 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17919 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_逆变器运行状态（天津） | Z02-NB21_逆变器运行状态（天津） | BDY | Z02-NB21_逆变器运行状态（天津） | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17920 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_无效 | Z02-NB21_无效_2 | BDZ | Z02-NB21_无效 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17921 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_无效2 | Z02-NB21_无效2_2 | BEA | Z02-NB21_无效2 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17922 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_无效3 | Z02-NB21_无效3_2 | BEB | Z02-NB21_无效3 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17923 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_无效4 | Z02-NB21_无效4_2 | BEC | Z02-NB21_无效4 | GF1.0 | 1 | 1
4 | 17924 | G02 |  | float | R |  | Z02-NB21_无效5 | Z02-NB21_无效5_2 | BED | Z02-NB21_无效5 | GF1.0 | 1 | 1

## Sheet3
1 | 139 | G01 | char | R | Z01-NB01_无效10 | Z01-NB01_无效10 | B0068 | Z01-NB01_无效10 | GF1.0 | 2
1 | 140 | G01 | char | R | Z01-NB01_无效11 | Z01-NB01_无效11 | B0069 | Z01-NB01_无效11 | GF1.0 | 2
1 | 141 | G01 | char | R | Z01-NB02_通讯故障 | Z01-NB02_通讯故障 | B0070 | Z01-NB02_通讯故障 | GF1.0 | 2
1 | 142 | G01 | char | R | Z01-NB02_闭锁状态 | Z01-NB02_闭锁状态 | B0071 | Z01-NB02_闭锁状态 | GF1.0 | 2
1 | 143 | G01 | char | R | Z01-NB02_逆变开关机状态 | Z01-NB02_逆变开关机状态 | B0072 | Z01-NB02_逆变开关机状态 | GF1.0 | 2
1 | 144 | G01 | char | R | Z01-NB02_组串电压高 | Z01-NB02_组串电压高 | B0073 | Z01-NB02_组串电压高 | GF1.0 | 2
1 | 145 | G01 | char | R | Z01-NB02_直流电弧故障 | Z01-NB02_直流电弧故障 | B0074 | Z01-NB02_直流电弧故障 | GF1.0 | 2
1 | 146 | G01 | char | R | Z01-NB02_组串反接 | Z01-NB02_组串反接 | B0075 | Z01-NB02_组串反接 | GF1.0 | 2
1 | 147 | G01 | char | R | Z01-NB02_组串反灌 | Z01-NB02_组串反灌 | B0076 | Z01-NB02_组串反灌 | GF1.0 | 2
1 | 148 | G01 | char | R | Z01-NB02_组串功率异常 | Z01-NB02_组串功率异常 | B0077 | Z01-NB02_组串功率异常 | GF1.0 | 2
1 | 149 | G01 | char | R | Z01-NB02_AFCI自检失败 | Z01-NB02_AFCI自检失败 | B0078 | Z01-NB02_AFCI自检失败 | GF1.0 | 2
1 | 150 | G01 | char | R | Z01-NB02_电网相线对PE短路 | Z01-NB02_电网相线对PE短路 | B0079 | Z01-NB02_电网相线对PE短路 | GF1.0 | 2
1 | 151 | G01 | char | R | Z01-NB02_电网掉电 | Z01-NB02_电网掉电 | B0080 | Z01-NB02_电网掉电 | GF1.0 | 2
1 | 152 | G01 | char | R | Z01-NB02_电网欠压 | Z01-NB02_电网欠压 | B0081 | Z01-NB02_电网欠压 | GF1.0 | 2
1 | 153 | G01 | char | R | Z01-NB02_电网过压 | Z01-NB02_电网过压 | B0082 | Z01-NB02_电网过压 | GF1.0 | 2